Администрация Балко-Грузского сельского поселения

Егорлыкского района Ростовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17 июня 2020 г.                           №  49                                                  х. Мирный

Об утверждении Плана обеспечения населения, объектов экономики и социальной сферы Балко-Грузского сельского поселения водой в режиме ограниченного водопользования

В целях обеспечения населения, объектов экономики, социальной сферы Балко-Грузского сельского поселения водой в режиме ограниченного водопользования, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение»:

1. Утвердить «План обеспечения населения, объектов экономики и  социальной сферы Балко-Грузского сельского поселения водой в режиме  ограниченного водопользования» (приложение №1).

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационных стендах на территории Балко-Грузского сельского поселения.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Балко-Грузского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

5.  Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Администрации 
Балко-Грузского сельского поселения                                   Н.В. Шаповалова

Приложение № 1

к распоряжению Главы Администрации

Балко-Грузского  сельского поселения

от 17.06.2020  г. № 49

«План обеспечения населения, объектов экономики и  социальной сферы Балко-Грузского сельского поселения водой в режиме  ограниченного водопользования»

- Источники и система водоснабжения Балко-Грузского сельского поселения

Система водоснабжения Балко-Грузского сельского поселения представлена 6 артезианскими скважинами и  6 водонапорными башнями Рожновского.  Общая протяженность водопроводной сети Балко-Грузского сельского поселения составляет
30,7  км. Поверхностные источники водоснабжения на территории Балко-Грузского сельского поселения отсутствуют.

- Наличие и возможность использования резервных источников водоснабжения, артезианских скважин и родников

Из резервных источников водоснабжения на территории Балко-Грузского  сельского поселения имеются 1 артезианская скважина.

- Наличие накопительных резервуаров чистой воды и возможные места забора воды в пониженных точках водоводов

Башни Рожновского, которые могут служить накопительными резервуарами чистой воды, оборудованы полугайками для  возможности забора воды на территории Балко-Грузского сельского поселения.

- Возможная обстановка и перечень необходимых мероприятий по обеспечению водой населения, объектов экономики и социальной сферы при выходе из строя насосных станций или порывах магистральных водоводов:

без питьевой воды могут остаться: частично население Балко-Грузского сельского поселения.

Необходимо проведение следующих мероприятий:

- введение режима ограниченного водопользования;

- организация оповещения населения, руководителей объектов экономики социальной сферы  по телефонам, посыльными, автомобилями с ГГС и путем размещения сведений на информационных стендах в местах массового пребывания населения;

- определение потребности количества воды для хозяйственно-питьевых нужд в районе бедствия;

- организация подвоза недостающего количества воды наливным транспортом;

- использование всех  сохранившихся и вновь оборудованных систем водоснабжения и автономных водозаборов;

- использование простейших способов добычи и очистки воды, в т.ч. самим населением;

- введение нормирования водопотребления и усиления контроля качества воды;

- организация восстановления и ремонта поврежденных систем водоснабжения;

5.Порядок оповещения органов управления РЗ ОП РСЧС, руководителей районных служб, организаций и населения о введении режима ограниченного водопользования.

- Привлекаемые силы и средства, сроки их привлечения

При возникновении чрезвычайной ситуации на объектах водоснабжения для подвоза питьевой воды привлекаются следующие силы и средства:

  - Техника МУП «»Коммунальник;

Для подвоза технической воды привлекаются следующие силы и средства:

  - ИП Иващенко В.А. Трактор МТЗ-80 с бочкой  5м3

Для ликвидации ЧС привлекаются силы и средства МУП «Коммунальник».

Для организации наблюдения за контролем и качеством воды привлекается филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Егорлыкском районе.

Охрану общественного порядка в местах раздачи воды осуществляет ОМВД России по Егорлыкскому району.

- Организация управления и взаимодействия привлекаемых сил и средств

Управление силами и средствами осуществляется с распоряжения Главы Администрации  Балко-Грузского сельского поселения.

Общее руководство взаимодействующими силами и средствами осуществляется должностным лицом, назначенным Главой Администрации  Балко-Грузского сельского поселения.

Непосредственное руководство силами и средствами осуществляется должностными лицами органов управления привлекаемых сил и средств.

Ответственность за подготовку, оснащение, своевременную отправку и прибытие к местам работ сил и средств возлагается на руководителей органов управления привлекаемых сил и средств.

Для организации управления создается оперативный штаб.

Оперативным штабом организуется:

    - сбор информации, анализ и оценка обстановки в районе ЧС, подготовка предложений для принятия решений на выполнение работ подчиненными и взаимодействующими силами;

    - уточнение планирующих, подготовка распорядительных документов и доведение их взаимодействующим и подчиненным силам;

    - подготовка докладов согласно табелям срочных донесений и договоренностей взаимодействующих сторон;

    - поддержание связи, обмена информацией и взаимодействия с подчиненными  и взаимодействующими силами;

Оперативным штабом дежурному диспетчеру ЕДДС  Егорлыкского района направляется информация:

- о выдвижении сил и средств в район действий из мест постоянной дислокации;

- о прибытии к месту работ;

- о проводимых мероприятиях по ликвидации ЧС и первоочередного обеспечения  пострадавшего населения;

О соответствующих мероприятиях информация через МКУ «Управление по делам ГО и ЧС ЕР» направляется председателю КЧС и ПБ района, через ДПЧС Ростовской области – председателю КЧС и ПБ области.

- Организация наблюдения и контроля за качеством воды.

Организация наблюдения и контроля за качеством воды в режиме ограниченного водопользования осуществляется филиалом ФГУЗ  «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»  в Егорлыкском районе.

Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Егорлыкском районе:

- уточняет схемы оповещения структурных подразделений, состав сил и средств для проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в полном объеме;

- организует выдвижение сил и средств для проведения санитарно-эпидемиологической и биологической разведки, забора проб воды для проведения лабораторных исследований с целью уточнения и выработки предложений и снижению медико-санитарных последствий;

- информацию о готовности сил и средств представляет в ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС ЕР»;

- обобщенные результаты лабораторных исследований представляет главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» для принятия решения;

- информацию о результатах лабораторных исследований, принятом решении направляет председателю КЧС и ПБ района и в отдел по делам ГО и ЧС.

- Нормы водоснабжения населения, объектов социальной сферы

| № п/п | Вид водопотребления | Ед. измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | питье | л/чел. в сутки | 2,5/5,0* |
| 2. | Приготовление пищи, в том числе: Приготовление пищи и мытье кухонной посуды Мытье индивидуальной посуды Мытье лица и рук | л/чел. в сутки л/чел. в сутки л/чел. в сутки л/чел. в сутки | 7,5 3,5 1,0 3,0 |
| 3 | Удовлетворение санитарно-гигиенических потребностей человека и обеспечение санитарно-гигиенического состояния помещений | л/чел. в сутки | 21,0 |
| 4. | Выпечка хлеба и хлебопродуктов | л/кг | 1,0 |
| 5. | Прачечные, химчистки | л/кг | 40,0 |
| 6. | Для медицинских учреждений | л/чел. в сутки | 50,0 |
| 7. | Полная санобработка людей | л/чел. | 45,0 |

Примечание : в числителе нормы водообеспечения для питья взрослого населения (от 14 лет и старше), в знаменателе – нормы для детей в возрасте от 1 года до 14 лет и кормящих матерей

Норму для питья людям, выполняющим работу различной категории тяжести, умножают на коэффициенты:

| Категория работы | коэффициент |
| --- | --- |
| Легкая - I | 1,125 |
| Средней тяжести - II |  |
| II-a | 1,330 |
| II-б | 1,540 |
| Тяжелая -III | 1,750 |

Норму водообеспечения людей, находящихся большую часть суток в помещении с повышенной температурой, умножают на коэффициенты:

| Температура воздуха в помещении, град. | коэффициент |
| --- | --- |
| 20-22 | 1,0 |
| 25 | 1,35 |
| 30 | 2,30 |
| 35 | 3,35 |
| 37 | 4,00 |

Приложения:

- Ориентировочные объемы потребления воды населением и объектами социальной сферы в местах раздачи воды.

- Наличие водоналивного транспорта в организациях и предприятиях района.

- Карта-схема Балко-Грузского сельского поселения.

Ведущий специалист Администрации

Балко-Грузского сельского поселения				Завгородний А.А.

Приложение №1

Ориентировочные объемы потребления воды населением и объектами социальной сферы в местах раздачи воды

| Вид водопотребления | Количество (л/сутки) |
| --- | --- |
| Балко-Грузское с.п. |
| питье | 10000 |
| Приготовление пищи | 20000 |
| Удовлетворение санитарно-гигиенических потребностей человека и обеспечение санитарно-гигиенического состояния помещений | 50000 |
| Для медицинских учреждений | 5000 |
| Выпечка хлеба и хлебопродуктов | 1500 |
| всего | 86500 |

Ведущий специалист Администрации

Балко-Грузского сельского поселения				Завгородний А.А.

Приложение №2

Наличие водоналивного транспорта в организациях и предприятиях Балко-Грузского сельского поселения

| Наименование организации | марка | объем |
| --- | --- | --- |
| Для подвоза питьевой воды |
| Техника МУП «Коммунальник» |
| Для подвоза технической воды |
| ИП Иващенко В.А. | Трактор МТЗ-80 | Бочка с помпой 5 мЗ |

Ведущий специалист Администрации

Балко-Грузского сельского поселения				Завгородний А.А.

Приложение №3

Карта-схема Балко-Грузского сельского поселения

# Text boxes

Дежурный МУП

т. 22-4-66;  22-7-65

Дежурный диспетчер ЕДДС                                   т. 21-2-06;  112

Глава Администрации Егорлыкского района, Председатель КЧС и ПБ
Абрамов Анатолий Анатольевич

89381500055

Специалист Администрации Балко-Грузского сельского поселения, уполномоченный на решение задач в области ПБ и ЧС
Завгородний А.А.
88637046302

Директор МКУ «Управление пол делам ГО и ЧС ЕР»
Гончаров Игорь Ильич

89281811707

Глава Администрации Балко-Грузского сельского поселения 
Шаповалова Н.В.
88637046352

Руководители организаций, предприятий, учреждений

ТО У Роспотребнадзора

21-7-52

ОМВД Егорлыкского района

02

МБУЗ «ЦРБ»

03